## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA
Stavba: Chemkostav aréna Michalovce
Objekt: | Modernizácia hracej plochy Chemkostav arény
Objednávateľ: | Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z., Karola Kuzmányho 6225/24, 071 01 Michalovce, IČO : 53332504
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním |  |  | Spracoval:
Miesto. Michalovce |  |  | Dátum: 17.03.2023
| ČASŤ | CENA
1. | Modernizácia osvetlenia | 0
2. | Modernizácia kamerového systému | 0
| CELKOM | 0

## Osvetelenie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Chemkostav aréna Michalovce
Objekt: | Elektroinštalácia -
Podčasť: | Modernizácia osvetlenia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Michalovce |  |  |  |  | Dátum: 17.03.2023
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 210201520.S | Zapojenie svietidla | ks | 154 |  | 0
2 | 210201521.S | Svietidlo typ A1 LED 244W , 139,4 l/W 34000 lm , maintenance fakctor =0,8 Dali | ks | 118 |  | 0
3 | 3480571744.6 | Úchyt na prisadenie Mirona Fit AMB/52000 | ks | 118 |  | 0
4 | 3480571744 | Svietidlo pre tribúny typ B1 44W , 136l/W ETDD PC , dali ,(d, š, v)1.1552mm ,102 mm, 91 mm | ks | 36 |  | 0
5 | 210201520.S | Zapojenie servra | ks | 1 |  | 0
6 | 3480571744 | Server LiveLink Premium Server | ks | 1 |  | 0
7 | 210201520.S | Zapojenie napájača | ks | 1 |  | 0
8 | 3480571744 | Napájač LiveLink Premium Power Supply Server | ks | 1 |  | 0
9 | 210201520.S | Zapojenie Gateway | ks | 3 |  | 0
10 | 3480571744 | Gateway LiveLink Premium DALI Gateway 230V AC | ks | 3 |  | 0
11 | 210201520.S | Zapojenie Senzora | ks | 1 |  | 0
12 | 3480571744 | Senzor LiveLink Sensor IR Quattro HD | ks | 1 |  | 0
13 | 210201520.S | Montáž krabice | ks | 1 |  | 0
14 |  | Krabica na senzor LiveLink Sensor AP BOX | ks | 1 |  | 0
15 | 210201520.S | Montáž tlačídla | ks | 4 |  | 0
16 | 3480571744 | Tlačítko vstup LiveLink DALI PB4424,08 | ks | 4 |  | 0
17 | 3480571744 | Tablet I-Pad | ks | 1 |  | 0
18 | 210201520.S | Oživenie LiveLink Premium progr./ adresácia svietidiel DALI | ks | 1 |  | 0
19 | 210201520.S | Reciklačný poplatok | ks | 1 |  | 0
20 | 210201520.S | Montáže žlabového systému | m | 400 |  | 0
1 | 3480571744 | Žľab na uchytenie káblov pre svetelný obvod | m | 400 |  | 0
21 | 3480571744 | Podružný materiál pre žľaby (príchytky, spojky, výložníky...) | m | 400 |  | 0
22 | 210881212 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V | m | 2500 |  | 0
23 | 3410350925 | Kábel 1-CHKE-V | m | 2500 |  | 0
24 | 210190071 | Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg | ks | 2 |  | 0
25 | 357140008004.S | Rozvodnicová skriňa oceľoplechová skriňová,R4-41 | ks | 1 |  | 0
26 |  | Rozvodnicová skriňa oceľoplechová skriňová,R4-42 | ks | 1 |  | 0
27 | hhh | Práce spoljené s montážami nepredpokladané | hod | 75 |  | 0
28 | 921EL100012 | prenájom a dodanie plošiny /montáž a demontáž | hod | 200 |  | 0
29 | 921EL100013 | Lešenie - dodávka - 16m - demotaž a znovumontaž | ks | 25 |  | 0
30 | 921EL100014 | Lešenie - dodávka - 16m | ks | 4 |  | 0
31 | 921EL100015 | Lešenie - montážne práce | hod | 800 |  | 0
32 | 921EL100016 | Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia elektro | hod | 55 |  | 0
Východisková revízia
30 | HZS000111 | Projek skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## Kamerový systém
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Chemkostav aréna Michalovce
Objekt: | Elektroinštalácia -
Podčasť: | Modernizácia kamerového systému Chemkostav Aréna
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Michalovce |  |  |  |  | Dátum: 17.03.2023
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1 | 220732020 | Montáž nahrávcieho zariadenia vrátane všetkých komponentov | ks | 1 |  | 0
2 | 220732123 | Montáž a zapojenie kamery | ks | 13 |  | 0
3 | 341TSS01AV | Podružný montážna materiál pre kamery - úchyt, držiaky, límce | kus | 13 |  | 0
4 | 220732201 | Montáž konzoly | ks | 3 |  | 0
5 |  | Konzola na kameru 1m | ks | 3 |  | 0
6 | 220732201 | Montáž a zapojenie IP servera | ks | 1 |  | 0
7 | 220732210 | Montáž a zapojenie sietového záznamníka NVR do 16 kanálov | ks | 1 |  | 0
8 | 341TSS01AV | Nahrávacie zariadenie | kus | 1 |  | 0
IP záznamové zariadenie zo série Ultra podporujúce technológiu 4K pre záznam, živý obraz aj prehrávanie. Je možné pripojiť až 64 kamier do rozlíšenie 12 Mpx a dáta ukladať až na šestnásť SATA III pevných diskov, každý s maximálnou kapacitou 8 TB. Používateľ má k dispozícii okrem iného aj podporu ovládania IP PTZ kamier Dahua a širokú ponuku videoanalytických funkcií.
9 | 341TSS02AV | Pevný disk | kus | 6 |  | 0
Rýchly modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk z našej ponuky HDD so zníženou spotrebou, vhodný pre prevádzku 24x7 a kapacitou 8000 GB. Tento HDD podporuje technológiu Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk predurčený na použitie v špičkových kamerových systémoch s veľmi rýchlym sieťovým prístupom. Ku každému HDD je možné zakúpiť obnovu dát na 2-3 roky pod položkou OD2 alebo OD3
10 | 341TSS03AV | Klávesnica | kus | 1 |  | 0
Profesionálna klávesnica pre ovládanie PTZ kamier s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 10,1 palca a čtyřosým joystickom. Zariadenie podporuje dekódovanie pre kamery s rozlíšením až 12 Mpx a disponuje mnohými funkciami pre operátorov. Je vybavené širokým spektrom rozhraní (HDMI, RJ-45, USB 2.0 / 3.0, RS-232, RS-485, RS-422) vrátane Wi-Fi. Klávesnica pracuje na platforme Linux a využíva dvojjadrový procesor Braswell.
9 | 341TSS04AV | Switch | kus | 1 |  | 0
switch pre optiku, 24x 100/1000 SFP, 4x 10Gbit SFP+, 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T. Podpora VLAN, STP, RSTP, MSTP, ERPS, web menežment, spotreba max. 48 W, napájanie 100–240 V AC, rozmery 440,0 × 360,0 × 43,6 mm
10 | 341TSS04AV | Zdroj | kus | 1 |  | 0
Zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 3000 VA a miesto pre šesť záložných akumulátorov TP 12-9 Ah (sú súčasťou balenia). Zdroj má 6x výstup IEC C13 a 1x výstup IEC C19. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe.
11 | 341TSS04AV | Monitor | kus | 1 |  | 0
12 | 341TSS04AV | Stolík urobený na mieru pre uloženie zrekordéra, switchu a monitora | kus | 1 |  | 0
13 | 341TSS05AV | Kamera | kus | 8 |  | 0
IP kameraskladajúci sa zo štyroch 5 Mpx kamier. Všetky štyri kamery disponujú motorzoom objektívom a funkciami AWB, WDR 4x 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI a 3D NR pre vylepšenie obrazu. Vo výbave kamery sú inteligentné funkcie, krytie IP 67 a IK 10, možnosť PoE+ napájanie. K dispozícii je aj obojsmerný zvuk a alarmové vstupy/výstupy.
14 | 341TSS05AV | Kamera | kus | 1 |  | 0
IP kompaktná kamera s 4K rozlíšením 12 Mpx (rad Ultra-AI Series). Vďaka svojej odolnej konštrukcii spĺňa úroveň krytia IP 67 a IK 10 a je vhodná pre umiestnenie v exteriéri. Smart IR LED s dosvitom až 60 metrov a ďalšie integrované funkcie, ako napríklad DWDR, DNR, BLC alebo HLC, výrazne zlepšujú schopnosti kamery v komplikovaných svetelných podmienkach. Optimálne nastavenie snímanej oblasti umožňuje motor zoom objektív s širším rozsahom ohniskových vzdialeností. Spektrum praktického využitia rozširujú integrované inteligentné funkcie, podpora niekoľko druhov kompresných kodekov, prítomnosť alarmových a audio vstupov a výstupov a slot pre MicroSD kartu s kapacitou až 256 GB. Zariadenie umožňuje PoE+ napájanie a spĺňa požiadavky ONVIF kompatibility.
14 | 341TSS05AV | Kamera | kus | 4 |  | 0
Vonkajšia panoramatická IP kamera zo série WizMind s dvoma samostatnými kamerami s rozlíšením 4 Mpx a s možnosťou nastavenia až 180° panoramatického pohľadu. Fotoaparát je vybavený bielym LED svetlom (dosvit 40 m) a vďaka integrovanej funkcii Full-color poskytuje farebný obraz aj v horších svetelných podmienkach. Zariadenie je bohato vybavené analytickými a inteligentnými funkciami. Za zmienku tiež stojí krytie IP 67 alebo vstavaný mikrofón a reproduktor. Objem prenesených dát optimalizuje kodek H.265. Zariadenie môže byť napájané prostredníctvom PoE+, ePoE alebo 12 V DC. Využite príležitosť kúpiť si túto kameru za výhodných podmienok v rámci aktuálnej promo akcie.
15 | 341TSS07AV | Demontáž stávajúcich kamier - vrátane výškových prác, úprava pôvodneho pripojenie, vyhotovenie nového upevnenia na stávajúcu budovu, pripojenie kamier, oživenie kamier a konfigurácia záznamníka | kus | 13 |  | 0
16 | 341TSS07AV | Rack + UPS | kus | 1 |  | 0
Patch kábel optický SC-LC, 2m, Montážna sada , Vyväzovač 1U, Vyväzovač vertikálny, Záslepka 1U, Patch panel metalický neosadený, Keystone cat.5E, Ukončenie metalickej kabeláže na keystone, Rozvodný panel 8x230V s prepäťovou ochranou, UPS Z3000R rackmount
17 |  | Ftp kábel 5A | m | 4250 |  | 0
18 |  | Montáž a zatahovanie Ftp kábel 5A | ks | 4250 |  | 0
19 |  | Koaxialny káble | m | 100 |  | 0
20 |  | Spojky na káble | ks | 42 |  | 0
18 |  | Montáž Spojky na káble | ks | 42 |  | 0
21 |  | Konektor FM45, 1xRJ45/s | ks | 50 |  | 0
18 |  | Montáž Konektor FM45, 1xRJ45/s | ks | 50 |  | 0
22 |  | Rúrka ICTA 25mm (vonkajší priemer 32mm / vnútorný priemer 24,3mm) | m | 2500 |  | 0
18 |  | Montáž a zatahovanie rúrka ICTA 25 mm | ks | 2500 |  | 0
23 |  | Nešpecifikované práce | hod | 400 |  | 0
24 |  | Ukončenie a premiestnenie kabeláže | ks | 42 |  | 0
25 |  | Búranie | hod | 50 |  | 0
26 |  | Jadrové otvory | ks | 50 |  | 0
27 |  | Realizačná projektová dokumentácia a projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
28 |  | Inžinierska činnosť (schvalovanie dokumentácie, certifikáty a autorizované merania) | k | 1 |  | 0
29 |  | Dopravné náklady | km | 2500 |  | 0
30 |  | Uvedenie do prevádzky | hod | 25 |  | 0
31 |  | Zaškolenie obsluhy | hod | 20 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0